ПЛАН

работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, обслуживаемого ТСЖ «Весна» (ул. Челюскинцев / 8 Марта 14/8) на период с 01.01.2013 по 30.12. 2013 годы.

| № п/п | Место проведения работ | Вид работ | Ед. измерения | Объем работ | Стоимость работ (тыс. руб.) | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цокольном этаже (тепловой пункт 1,2,3,4) | Установка общих приборов учета по ГВС, программа установки «ОКТК» (Оренбур. Коммунальная теплоснаб.компания). | шт. | 8 | 320 | По графику «ОКТК» |  |
| 2 | Цокольном этаже дома 4,5,6, | Демонтаж металлических труб ХВС, ГВС подачи и обратки от узла, монтаж на пластиковые, с креплением их на потолке подвала | м.п. | 700 | по факту | Август-сентябрь |  |
| 3 | кровля | Ремонт мягкой кровли над 5, 6 подъездами. | м.кв. | 532 | по факту | Май-октябрь |  |
| 4 | Фасад дома | Покраска фасадного газопровода дома. | м.п. | 276 | 50 | Июль-сентябрь |  |
| 5 | Фасад дома | Установка видеонаблюдения придомовой территории. | шт. | 5 | 86 | Март |  |
| 6 | Электрощитовая | Установка общедомовых эл. счетчиков | шт. | 8 | 70 | По графику ОАО «Энергосбыт» |  |
| 7 | Подъезды, лестничные клетки, МОП | Оборудовать систему освещения средствами автоматического регулирования | шт. | 14 (пробное) | 8 | Март-октябрь |  |
| 8 | Чердак тех. этаж | Установка внутренних фановых трубопроводов | м.п. | 40 | 17 | Август-октябрь |  |
| 9 | Дворовой фасад |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Периметр здания | Устранить неисправность водосточных желобов. | м.п. | По факту |  | Апрель-июнь |  |
| 12 | Кровля | Пригласить специалистов ВДПО для составления акта осмотра и прочистки вентиляционных каналов |  |  |  | Май |  |
| 15 | Тепловые пункты | Восстановить покраску трубопроводов Ц/О вместах нарушений. | м.п. | По факту |  | Май-июль |  |
| 19 | Дворовой фасад | Изготовить частично в местах нарушениях трубы для обеспечения отвода атмосферных вод от здания не менее чем на 2 метра | м.п. | По факту |  | Май |  |
| 20 | Территория двора | Произвести обрезку деревьев и кустарников и высадить саженцы кустарников. | шт. | 10 |  | апрель |  |

Примечание: Принятый правлением ТСЖ «Всна» план на 2012-13 годы рассчитан исходя из 100% оплаты по тарифу, а                      также, при необходимости привлечения дополнительных средств. Выполнение работ согласно плану будут                    осуществляться в пределах и в счет поступивших денежных средств, в связи с чем возможна корректировка плана по срокам и объемам работ. Корректировка в план может вноситься при выполнении работ по предписаниям надзорных органов, при выполнении непредвиденных работ аварийного характера, решением общего собрания собственников.

Правление ТСЖ  «Весна»