ПЛАН

работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, обслуживаемого ТСЖ «Весна» (ул. Челюскинцев / 8 Марта 14/8) на период с 01.01.2014 по 30.12.2014 годы.

| № п/п | Место проведения работ | Вид работ | Ед. измерения | Объем работ | Стоимость работ (тыс. руб.) | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цокольный этаж (тепловой пункт 1,2,3,4) | Установка общих приборов учета по ГВС, программа установки «ОКТК» (Оренбур. Коммунальная теплоснаб.компания). | шт. | 8 | По смете «ОКТК» 787164 руб. | По решению общ.собрания |  |
| 2 | Цокольный этаж дома 5,6 подъезды | Демонтаж металлических труб ХВС, ГВС подачи и обратки от узла, монтаж на пластиковые, с креплением их на потолке подвала, замена ввода ХВС в 3-м подъезде | м.п. | 700 |  | Август-сентябрь |  |
| 3 | Территория двора | Установить съемное металлическое ограждение на газон у турника | шт. | 1 |  | июнь |  |
| 4 | Фасад дома | Покраска фасадного газопровода дома. | м.п. | 276 |  | Июль-сентябрь |  |
| 5 | Территория двора | Произвести обрезку деревьев и кустарников и высадить саженцы кустарников, петуньи | шт. | 10 | 15,0 | апрель |  |
| 6 | Электрощитовая | Установка общедомовых эл. счетчиков | шт. | 8 | 70,00 | По графику ОАО «Энергосбыт» |  |
| 7 | Подъезды, лестничные клетки, МОП | Оборудовать систему освещения средствами автоматического регулирования | шт. | 14 (пробное) | 8,00 | Март-октябрь |  |
| 8 | Тепловые пункты | Восстановить покраску трубопроводов Ц/О вместах нарушений. | м.п. | По факту |  | Май-июль |  |
| 9 | Кровля | Ремонт мягкой кровли над 3,4,5,6 подъездами, козырьков над подъездами при необходимости | м.кв. | По факту |  | Май-октябрь |  |
| 10 | Чердак тех. этаж | Установка внутренних фановых трубопроводов | м.п. |  |  | Август-октябрь |  |
| 11 | Дворовой и уличный фасад | Отремонтировать козырьки в подъезды и нежилые помещения после падения снега и льда. | м 2 | По факту |  | Апрель-май |  |
| 12 | Периметр здания | Устранить неисправность водосточных желобов. | м.п. | По факту |  | Апрель-июнь |  |
| 13 | Вент.каналы | Пригласить специалистов ВДПО для составления акта осмотра и прочистки вентиляционных каналов |  |  |  | Май |  |
| 14 | Подъезды | Косметический ремонт 1-х этажей подъездов | м.кв. | По факту |  | Сентябрь-октябрь |  |
| 15 | Асфальтирова-ние | Асфальтирование внутридворовой территории (вдоль забора), в арке, снаружи по периметру. Использование асфальтной крошки, после среза б/у покрытия при ремонте дорог | м.кв. | 240 | 40,8 + сбор с владельцев тр.средств |  |  |
| 16 | Торцы дома | Установка видеонаблюдения придомовой территории с торца дома. | шт. | 2 |  | Август |  |

Примечание: Принятый правлением ТСЖ «Весна» план на 2014 год рассчитан исходя из 100% оплаты по тарифу, а также, при необходимости привлечения дополнительных средств. Выполнение работ согласно плану будут                    осуществляться в пределах и в счет поступивших денежных средств, в связи с чем возможна корректировка плана по срокам и объемам работ. Корректировка в план может вноситься при выполнении работ по предписаниям надзорных органов, при выполнении непредвиденных работ аварийного характера, решением общего собрания собственников.

Правление ТСЖ«Весна»